Утверждено Решением

сельского поселения

Чекмагушевский сельсовет

муниципального района

Чекмагушевский район

Республики Башкортостан

№ 268 от «24» июня 2015 года

Программа

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Чекмагушевский  сельсовет муниципального района Чекмагушевский район

Республики Башкортостан на 2015 – 2020 годы»

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на период 2015-2020 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010 г. № 102-р «О Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 гг.» |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан |
| Основные разработчики программы | Администрация сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан |
| Цель и задачи реализации Программы | Основная цель Программы - обеспечение надежности, качества и доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан на период 2015-2020 гг. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Снижение потерь в сетях теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения; снижение аварий на сетях; улучшение экологической обстановки |
| Сроки реализации программы | 2015 - 2020 годы |
| Основные мероприятия Программы | поэтапное восстановление объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; модернизация действующих объектов коммунальной инфраструктуры на основе внедрения современных технологий энерго- и ресурсосбережения; оптимизация существующих схем тепло- и водоснабжения, водоотведения и электроснабжения с проведением необходимых проектных изысканий; приведение производственных мощностей ресурсоснабжающих организаций в соответствие с перспективными потребностями в коммунальных ресурсах. |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан. Координатором Программы является Администрация Чекмагушевский район РБ. Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется организациями коммунального комплекса сельского поселения в рамках подготовки и выполнения производственных программ. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район РБ будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль над исполнением Программы осуществляет Глава сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район РБ в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

- ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский  район Республики Башкортостан на 2015-2020 годы (далее - Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения отвечает интересам жителей сельского поселения Чекмагушевский  сельсовет муниципального района Чекмагушевский  район Республики Башкортостан и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций. Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ. В связи с тем, что сельское поселение Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский  район Республики Башкортостан  из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, республиканского, районного и местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.

- СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- Краткая характеристика сельсовета

Чекмагушевский сельсовет образован 1919 году с центром с. Чекмагуш.

Территория  сельского поселения  составляет 13181 га. Сельское поселение муниципального образования  находится Сельское поселение Чекмагушевский сельсовет расположено в центральной части муниципального образован ми Чекмагушевский  район  Республики Башкортостан. На востоке граничит с сельским поселением Старокалмашевский сельсовет, на севере территории муниципального района с сельским поселением Новокутовский сельсовет, с западной стороны с сельским поселением Новобалтачевский сельсовет, с южной стороны с сельским поселением Рапатовский сельсовет. Административный центр Чекмагушевского сельского поселения Чекмагушевского района  Республики Башкортостан-село Чекмагуш. Чекмагушевское сельское поселение состоит из 4 населенных пунктов. Населенные пункты расположены в диапазоне от 2 км до 10 км от административного центра Чекмагушевского сельского поселения с. Чекмагуш, в состав территории сельского поселения входят следующие населенные пункты: село Чекмагуш, д. Ресмекеево, д. Нариманово, д. Игенче.

Населения  образования составляет 13 113 человек и сосредоточено в населенных пунктах с.Чекмагуш – 12 412  человек, д.Игенче-110человек,  д. Нариманово – 361 человек,  д. Ресмекеево – 120 человек  . По данным администрации Чекмагушевского сельского поселения численность населения на 01.01.14г. составила 13113 человек. Прогнозируется увеличение населения к 2034 г. до 20868 человек

На территории сельского поселения имеются МБОУ СОШ № 1 села Чекмагуш

МБОУ — Гимназия села Чекмагуш

НОШ села Нариманово – филиал МБОУ – Гимназия

МАДОУ Детский сад № 1

МАДОУ Детский сад № 5

МАДОУ Детский сад № 6

МБДОУ детский сад с.Нариманово

Чекмагушевское кооперативное профессиональное училище

Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования профессиональный лицей № 85 РБ

МУ дополнительного образования детей Центр детского творчества.

Для оздоровления и отдыха детей в летний период работают лагеря труда и отдыха

Во всех населенных пунктах имеются больница, фельдшерское пункты, сельские клубы.

В с. Чекмагуш расположено 40 продовольственных магазинов общей площадью 2396 м2 и 53 промышленных магазина общей площадью 5596 м2.

За 2014 год  введено  11399 кв.м  жилья по сельскому поселению .

В с. Чекмагуш имеется 54 двухэтажных дома и 10 трехэтажных домов.

Промышленный потенциал Чекмагушевского сельского поселения состоит в основном из сельскохозяйственных предприятий (сельхозтехника, фермы животноводческие и т.п.). Имеются мехпарк, фермерские хозяйства. Село Чекмагуш является культурно-просветительским центром поселения, в котором имеются учреждения здравоохранения, образования, культуры.

Из промышленных предприятий на территории сельского поселения Чекмагушевский сельсовет находятся:

-ФГУП УАП «Гидравлика»

-Чекмагушевский молочный завод,

-Кирпичный завод,

-ГУЛ ППФ «Чермасан»-производство мясо и яиц;

-МТФ «Башкирская»-сельхоз производство;

Также на территории расположены предприятия различных форм собственности по ремонту автомобилей, одежды и оказанию других видов услуг.  Широкое развитие получила малая предпринимательская деятельность.

Ключевыми направлениями развития коммунальной сферы являются мероприятия, направленные на повышение качества предоставляемых  коммунальных услуг, внедрение энергосберегающих технологий.

Сложившаяся градостроительная ситуация позволяет оценивать положение Чекмагушевского поселения как благоприятное для развития отраслей экономики, ориентированных на вывоз производимой в поселении сельскохозяйственной продукции и развитие агропромышленного комплекса.

2.Краткая характеристика инфраструктуры сельсовета по отраслям.

Комплексное   развитие системы  коммунальной  инфраструктуры   района  предназначено   для     создания   необходимых   санитарно-гигиенических   условий    и  высокого   уровня  комфорта   жителям   района.   Инженерные  сети района обслуживают жилищный  фонд, учреждения  социального  значения, культурно-бытовые предприятия, и  организации   всех  видов  социально-экономической  деятельности.  Все  это представляет  собой  комплексную  систему,  состоящую  из  инженерных коммуникаций,   сооружений  и  специальных  устройств.

Инженерное  обеспечение  района  состоит из   систем  теплоснабжения водоснабжения,  электроснабжения и газоснабжения.

Программа развития  коммунальной  инфраструктуры сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский  район Республики Башкортостан включает комплекс мероприятий, обеспечивающих улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания, повышение надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, а также привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс.

В настоящее время основную часть жилищно-коммунальных услуг населению муниципального района оказывают общества с ограниченной ответственностью «ООО Чекмагушевское ПУЖКХ», ООО «Газ-Сервис», ЧМУП по водоснабжению, Октябрьский  РЭС.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

Источником водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский  район Республики Башкортостан являются:

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Чекмагушевский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Чекмагушевский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

Водоснабжение организовано в следующих населенных пунктах Чекмагущевского сельского поселения:

с.Чекмагуш имеет 11 артезианских скважин, 2 водонапорные башни 1977 г. и 2011 г. постройки, подземный резервуар 1966 года постройки, водопроводную сеть протяженностью 4 км, год ввода в эксплуатацию 1980 г.

Централизованной системой водоснабжения обеспечены многоквартирные дома, школы, детсады, административные здания с.Чекмагуш.

д.Игенче имеет 1 скважину, водонапорную  башню и подземную водопроводную сеть протяженностью 0,5 км., Год ввода в эксплуатацию скважины 1983г., водопроводной сети 1983г.

В данном населенном пункте подземная водопроводная сеть идет вдоль улиц. На улицах расположены водопроводные колонки. От данной сети идет разводка по домам.

В других населенных пунктах поселения водоснабжение осуществляется за счет колодцев, родников.

Водопотребление населенных пунктов составляет до 101 л/сут., а с учетом животноводства в личных хозяйствах - до 150 л/сут. Основным водопотребителем поселения является  с.Чекмагуш

От животноводческих ферм жижа, вода скапливается на обвалованных местах. От некоторых производственных объектов использованная вода стекает в канализационные ямы.  Специализированных очистных сооружений и огороженных водоохранных зон нет. Лицензия на скважины нет, проекты водоохранных зон скважин не рассмотрены,  дебит скважин нет.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Теплоснабжение Чекмагушевского сельсовета муниципального района Чекмагушевский  район Республики Башкортостан осуществляется центральной котельной, отапливающейся природным газом. Для отопления детского сада-ясли, находящихся в отдалении установлена блок-котельная на природном газе..

Расчеты за поставленные ресурсы, оказанные услуги осуществляются по тарифам, утвержденным постановлениями Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам. Количество поставляемых ресурсов определяется по приборам учета, в случаях отсутствия приборов учета применяются нормативы потребления услуг, утвержденные постановлениями Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам.

Протяженность тепловых сетей составляет 4,3км  в  двухтрубном исчислении.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.

Каждый год для предприятия  Государственным комитетом Республики Башкортостан по тарифам устанавливается индивидуальный тариф за услуги по передачи электрической энергии.

Обеспечение электроэнергией потребителей Чекмагушевского сельсовета осуществляется по воздушным линиям от от 1 подстанции 110/10 кВ,  51 трансформаторных пунктов напряжением  10/0,4 кВ.

Протяженностью линий электропередачи- 133,2 км., в том числе:

ВЛ- 10 кВ - 23 км

КЛ -10 кВ – 0,7 км.

КЛ- 0,4- 2,5 км

ВЛ- 0,4 кВ - 107 км

Основной статьей затрат является  оплата за потери электрической энергии. На сегодняшний день потери электрической энергии составили 22 %.   Это большая проблема в предприятии. Одной  из причин  таких больших потерь – это хищение электрической энергии в основном среди населения. Предприятием проводится определенная работа: контролеры делают обходы потребителей, выявляют потребителей, не заключивших договор, проводят отключения потребителей, не осуществляющих оплату.

Еще одной причиной потерь электрической энергии является изношенность линий электропередач, трансформаторных подстанций. Растет благосостояние людей, больше приобретаются бытовых приборов, с ростом населения в селах отмечается рост индивидуального строительства, поэтому ежегодно требуется строительство новых сетей к местам индивидуальной застройки, требуется увеличение мощностей трансформаторных подстанций.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Чекмагушевский сельсовет осуществляется  филиалом ОАО «Газ-сервис». Все населенные пункты сельского поселения газифицированы.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ШРП.

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Чекмагушевский сельсовет являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) выбор количества и места расположения ШРП (шкафных распределительных пунктов);

2) нанесение трасс подземных газопроводов низкого давления на проектируемых участках населенных пунктов сельского поселения Чекмагушевский сельсовет.

Расчеты расхода газа перспективного потребления и расчетная схема газоснабжения будут выполнены в следующей стадии проектирования.

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения Чекмагушевский сельсовет осуществляется  филиалом ОАО «Газ-сервис» РБ. Все деревни сельского поселения газифицированы.

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Газоснабжение жилых домов и котельных производится газом низкого давления после понижения давления в ШРП.

РАЗМЕЩЕНИЕ  И   УТИЛИЗАЦИЯ   ТБО.

Основными целями Программы в части утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов являются:

- сохранение и улучшение экологических обстановки Чекмагушевском сельсовете за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых бытовых отходов;

-  улучшение качества и надежности оказания услуг по вывозу и утилизации отходов;

- обеспечение реализации требований природоохранного и санитарно- эпидемиологического законодательства в части сбора, транспортировки захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов.

Для достижения поставленных целей необходимо:

- провести модернизацию и строительство объектов инфраструктуры по захоронению (утилизации) отходов;

- разработать и реализовать комплекс мер, направленных на снижение негативного влияния отходов на окружающую среду;

- создать сети пунктов приема вторичного сырья и разработать экономические механизмы стимулирования его сбора.

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ.

Для комплексного освоения новых территорий под жилищное строительство необходимо решение ряда задач, связанных со строительством транспортной и инженерной инфраструктур.

Строительство улично-дорожной сети требуется в уже застроенных кварталах индивидуальной застройки.

Строительство транспортной и инженерной инфраструктуры повысит инвестиционную привлекательность земель, предназначенных для жилищного строительства.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ.

- Водоснабжение.

На территории Чекмагушевского сельского поселения имеются:

-  11 артезианских скважин с 2  водонапорными башнями,

-  4 пожарных водоемов (прудов),

-  10 колодцев,

-  5 родников.

В том числе по населенным пунктам:

с.Чекмагуш   имеет 11 артезианских скважин, 2 водонапорные башни 1977 г. и 2011 г. постройки, подземный резервуар 1966 года постройки, водопроводную сеть протяженностью 4 км, год ввода в эксплуатацию 1980 г.

Централизованной системой водоснабжения обеспечены многоквартирные дома, школы, детсады, административные здания с.Чекмагуш.

д.Игенче   имеет 1 скважину, водонапорную» башню и подземную водопроводную сеть протяженностью 0,5 км., Год ввода в эксплуатацию скважины 1983г., водопроводной сети 1983г.

1.Мероприятия  программы  комплексного  развития    системы   водоснабжения

| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исп. | Источник финансирования | Прогнозируемый объем финансирования, тыс. руб. | Ожидаемые результаты реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | Строительство водовода | Администрация МР | 2015- 2020 | Республиканский бюджет | 40 | 20 | 20 |  | Бесперебойное обеспечение населения качественной питьевой водой |
| 2 | Замена ветхих водопроводных сетей | Администрация СП | 2015- 2020 | муниципальный бюджет | 10650 | 2050 | 2050 | 2050 | Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой |
| 3 | Замена погружных насосов | Администрация СП | 2015 -2020 | муниципальный бюджет | 750 | 160 | 160 | 165 | Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой |
| 4 | Капремонт скважин | Администрации сельских поселений | 2015- 2020 | муниципальный бюджет | 1175 | 235 | 235 | 235 | Сокращение потерь воды |
| 5 | установка оборудования умягчения воды | Администрация СП | 2015- 2020 | муниципальный бюджет | 1400 | 466 | 466 | 466 | обеспечение населения качественной питьевой водой |

2.Теплоснабжение

Проблемы   эксплуатации  системы  теплоснабжения:

1) Высокая  степень  износа  теплосетей;

2) Высокий износ котлов КВГМ  низкий КПД и большой расход   топлива (природный газ);

3) Высокое энергопотребление  устаревшего оборудования;

4) Необходимость автоматизации производства.

Оборудование  котельной   на  сегодняшний   день  имеет  до  70% физического  и  морального  износа. В результате, идет  рост  тепловых  потерь, энергопотребления, утечек теплоносителя и  как  следствие  рост подпитки  сетевой  воды.

Технические  параметры  указанных  систем,  физический  и  моральный  износ, мощность  и  пропускная  способность   предопределяют  дальнейшее  развитие  населенных  пунктов. Поэтому  система  инженерного  обеспечения  нуждается  в  постоянном   развитии  и  совершенствовании.

2. Мероприятия  программы комплексного  развития    системы  теплоснабжения

| №№ пп | Наименование мероприятия | Исполнители | Источник финансирования | Всего, т.р. | в том числе по годам, т.р. | Экономическая эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1. | Модернизация и капитальный ремонт котлов в котельных обслуживающих жилой фонд | МУП «Чекмагушевское ЖКХ» | РБ- 3000 МБ - 1000 | 4000 |  | 1000 | 3000 |  | Экономический эффект от модернизации и капитального ремонта котлов 130 т.р. |
| 3. | Замена трубопроводов тепловых сетей на трубопроводы с улучшенной тепловой изоляцией (пенополиуретановая и т.п.): | МУП «Чекмагушевское ЖКХ» | РБ | 33000 | 21800 | 4100 | 3500 | 3600 | Снижение потерь тепла в тепловых сетях экономическая эффективность 2390 т.р. |
| 4. | Мероприятия по водоподготовке в системах теплоснабжения | МУП «Чекмагушевское ЖКХ» | Собственные средства | 700 | 160 | 170 | 180 | 190 | Экономическая эффективность 1690 т.р. |
| 6. | Ежегодное обучение и аттестация ответственных лиц, операторов газовых котельных и операторов электро-установок в учреждениях образования | РОО | Бюджет района | 1130 | 250 | 270 | 290 | 320 |  |
| 7. | Мероприятия по водоподготовке в системах теплоснабжения | МУП «Чекмагушевское ЖКХ» | Собственные средства | 700 | 160 | 170 | 180 | 190 | Экономическая эффективность 1690 т.р. |  |

3.  Электроснабжение.

В объемы программы по настоящему разделу входит:

1) определение расчетной мощности по сельскому поселению;

2) нанесение трасс ВЛ-0,4 кВ на проектируемые участки населенных пунктов сельского поселения.

Электрические нагрузки определены в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по укрупненным показателям электропотребления для сельских поселений, предусматривающим электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации, теплоснабжения.

Расчеты мощности перспективного потребления, ожидаемые электрические нагрузки и их распределение выполняются в следующей стадии проектирования.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными на железобетонных опорах с использованием самонесущих изолированных проводов СИП 2А.

Проектом  предлагается на расчетный срок при необходимости произвести реконструкцию существующих трансформаторных подстанций.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

| №№ пп | Наименование мероприятия | Исполнители | Источник финансирования | Всего т.р. | в том числе по годам, т.р. | Экономическая эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1. | Внедрение систем управления уличным освещением | МУП «Чекмагушэлектросеть РБ» | Средства местного бюджета | 40 | 40 | - | - | - | Экономия электроэнергии на 75 т.р. |
| 2. | Установка приборов учета коммунальных ресурсов в квартирах и индивидуальных жилых домов по электроэнергии | МУП «Чекмагушэлектросеть РБ» | Средства населения | 460 | 100 | 110 | 120 | 130 | Будет установлено 430 штук приборов учета |

4. Газоснабжение

- повышение надежности газоснабжения

- повышение экологической безопасности в районе

- обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов, объектов соцкультбыта.

| №№ пп | Наименование мероприятия | Исполнители | Источник финанси-рования | Всего, т.р. | в том числе по годам, т.р. | Экономическая эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1. | Установка автономных газовых котлов в квартирах муниципальных домов | ООО «Газ-Сервис» | Средства населения | 900 | 300 | 200 | 200 | 200 | Ежегодная экономия от установки газовых котлов 55 т.р. |
| 2. | Техническая диагностика ВДГО и ВКГО | ООО «Газ-Сервис» | Средства населения |  |  |  |  |  | безопасность населения |

5.Утилизация твердо-бытовых отходов.

| № п/п | Наименование проекта | Цель проекта | Мощность проекта | Количество потребителей | Необходимые капиталь. затраты, тыс.руб | Сроки реализации | Источники инвестиций | Ответственный за реализацию проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство полигона ТБО в селе | Обеспечение надлежащего санитарного и экологического состояние территории района |  | 13 тыс. | 25770000 | 2015-2016 | РБ-МБ | Администрация СП |
| 2. | Строительство полигона ТБО | Обеспечение надлежащего санитарного и экологического состояние территории района |  | 45 | 100 | 2016 | РБ-МБ | Администрация СП |

На основании ФЗ от 06.10.2003г. № 131 «О общих принципах организации местного самоуправления в РФ» организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований. Однако, учитывая сложившуюся ситуацию, специфику и низкую экономическую привлекательность данной отрасли для частных инвестиций, муниципальные образования в состоянии самостоятельно выполнить данные функции. В каждом сельском поселении района имеется специально отведенная, огороженная площадка для сбора бытовых отходов, но отсутствует специальная техника для их размещения и утилизации.

6. Механизм реализации Программы

Администрация сельского поселения Чекмагушевский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан  в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль над реализацией Программы;

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- предоставляет отчеты об объемах реализации Программы и расходовании средств в вышестоящие органы.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств сельского поселения с привлечение средств республиканского бюджета, районного бюджета, других источников финансирования. Программы предусматривает финансирование из республиканского и районного бюджетов в виде дотаций местному бюджету на условиях софинансирования.

Объемы финансирования Программы на 2015-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

8. Управление реализацией Программы и контроль над ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль над ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный  год.

Контроль над Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие водопроводные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения.

- повышение надежности водоснабжения

- снижение себестоимости услуг водоснабжения, соответственно снижение темпа роста тарифа на услуги водоснабжения

- повышение надежности и качества теплоснабжения

- увеличение мощности электрических подстанций

- обеспечить развитие систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение).

- обеспечить возможность подключения строящихся объектов к системам коммунальной инфраструктуры при гарантированном объеме заявленных мощностей.

-рационально использовать природные ресурсы.

- улучшение санитарного и экологического состояния территорий Чекмагушевского сельсовета